PY-GCMS测试单

姓名：          单位：               联系方式：

样品名称___________                     订单号_______

样品要求：

1、样品状态：可为液体、粉末，块体，块体样品三维尺寸最好不超过5mm。

2、样品量需要提供100mg以上。

3、样品不能有腐蚀性，危险性。

4、裂解温度可以到1000℃，测试氛围一般为氮气，氩气、氦气（目前主要为氦气），其他要求请联系工程师。

| 实验具体信息 |  |
| --- | --- |
| 样品名 |  |
| 样品数 |  |
| 样品化学组成 |  |
| 样品来源 |  |
| 样品状态(气体、固体、液体） |  |
| 测试项目请选择： - 定性（数据库匹配） - 定量（数据库匹配定性和面积归一化法） |  |
| 裂解取样温度点请填写： GC测试条件：如色谱柱型号、柱子升温程序、进样体积、分流比、进样口温度等 MS测试条件：如SIM模式还是SCAN模式，质量扫描范围等 |  |
| 相应的参考文献，能提供最好 |  |
| 测试的注意事项 |  |
| 目标物的大致分子量 |  |